**界首市融媒体中心发射机房UPS电源电池询价采购公告**

界首市融媒体中心对发射机房UPS电源电池采购项目进行公开询价，欢迎符合资质的供应商报名参加。

报名截止时间∶2022年2月22号下午15∶00 。

报名请提供以下资料∶

1、企业营业执照正、副本复印件扫描件（盖章） 。

2、企业组织机构代码证正、副本复印件扫描件（盖章）。

3、企业税务登记证（国税和地税）正、副本复印件扫描件（盖章）。

4、报价单（盖章）。

5、报名地址：界首市融媒体中心办公室。

联系人：吴冰，电话：15555806908

界首市融媒体中心

2022年2月16日

**采购货物报价清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 品牌型号（参数) | 数量 | 价格（元） |
| 免维护阀控式铅酸蓄电池  | 松下。12V,120AH/20HR定电压充电电压值：循环用14.5V-14.9V（25℃）初期电流48A以下涓流用：13.5V-13.8V（25℃） | 30 |  |
| 旧电池折算 | 松下12V,120AH/20HR | 30 |  |
| 安装调试 | 安装所需配件等 | 1 |  |
| **注：（长、宽、高、总高 407 173 210 236）具体尺寸请签合同时实地查看。** |
| **合计** |  |